## Лист1
Перелік обладнання для штучної вентиляції легень, закуплене за кошти будь -яких джерел фінансування, та опис його стану
ЛПЗ, де встановлено обладнання (назва, адреса, контактний номер телефону) | Назва обладнання | Назва виробника обладнання | Джерело фінансування | кількість | Стан обладнання (робоче, потребує ремонту, не працює)
КП«Волинська обласна клінічна лікарня» , проспект Президента Грушевського, 21, м. Луцьк, Волинська обл., 43005, Дудар Олександр Валерійович (+380505166880) | Апарат ШВЛ"Бриз" | Київський з-д "Буревісник" | місцевий бюджет | 6 | робочі
| Апарат ШВЛ"Бриз" | Київський з-д "Буревісник" | централізоване постачання ДП"Укрмедпостач" | 1 | робочий
| Апарат ШВЛ"Фаза-8" | Київський з-д "Буревісник" | місцевий бюджет | 1 | робочий
| Апарат ШВЛ"Фаза-8" | Німеччина | місцевий бюджет | 1 | робочі
| Драгер "Carina" | Німеччина | централізоване постачання ДП"Укрмедпостач" | 5 | робочі
| Драгер "Carina" | Німеччина | централізоване постачання УОЗ ВОДА | 1 | робочий
| Драгер "Savina" | Німеччина | централізоване постачання ДУО"Політехмед" | 2 | робочі
| Драгер "Leon" | Німеччина | централізоване постачання ДП"Укрмедпостач" | 3 | робочі
| Драгер "Primus" | Німеччина | централізоване постачання УОЗ ВОДА | 1 | робочий
| Апарат ШВЛ"Бриз" | Київський з-д "Буревісник" | місцевий бюджет | 3 | робочі
| Апарат ШВЛ"МК-1" | ТзОВ"Солар-Україна"м.Харків | місцевий бюджет | 1 | робочий
КП "Волинське обласне дитяче територіальне медичне обєднання", проспект Відродження,30 м. Луцьк, Волинська область,43024,Дородних Ігор Леонідович (+380951056516) | Leoni | Heinen -Lowenstein | гуманітарна допомога | 5 | 4 робочих, 1 потребує ремонту (заміна основної плати, механічного клапана, кисневий датчик, температурний датчик,датчик потоку)
| Leoni 2 | Heinen -Lowenstein | гуманітарна допомога | 7 | 6 робочих, 1 потребує ремонту (заміна підсвітки на екрані, заміна датчика потоку )
| Leoni Plus | Heinen -Lowenstein | гуманітарна допомога | 2 | 2 робочих
| Leoni Plus Neo (наркоз) | Heinen -Lowenstein | гуманітарна допомога | 1 | 1 робочий
| Bear Cub 750 psv | Bear Medical Systems | гуманітарна допомога | 3 | 3 робочих
| SLE 2000 | SLE | гуманітарна допомога | 2 | 2 потребують ремонту (кисневі датчики і сервісне обслуговування)
| SLE 2000 HFO | SLE | гуманітарна допомога | 1 | 1 потребує ремонту (кисневі датчики і сервісне обслуговування)
| Sechrist Millennium | Sechrist industries | гуманітарна допомога | 2 | 2 потребують ремонту (комплекти клапанів, датчики потоку +сервісне обслуговування)
| Hamilton S1 | Hamilton medical | гуманітарна допомога | 1 | 1 потребує заміни внутрішньої батареї
| Inter Neo | Intermed | гуманітарна допомога | 1 | 1 потребує ремонту (змішувачі повітря і кисню, акумулятори, температурний і кисневий датчик + сервісне осблуговування)
| Sensor Medics 3100A | VIASYS healthcare | гуманітарна допомога | 1 | 1 робочий
| Carina | Dragger Німеччина 2010 р. | державне фінансування | 1 | робочий
| ШВЛ НТ-50 | Newport medical США 2009 р. | гуманітарна допомога | 1 | робочий
| ФАЗА-21 | Росія 2008 р. | державне фінансування | 3 | робочий
| Savina | Dragger Німеччина 2014 р. | гуманітарна допомога | 2 | робочий
| Leon | Heinen -Lowenstein Medical Франція 2010 р. | державне фінансування | 1 | робочий (потребує капнографа)
| Leon | Heinen -Lowenstein Medical Франція 2010 р. | гуманітарна допомога | 1 | робочий
| Leon | Heinen -Lowenstein Medical Франція 2010 р. | гуманітарна допомога | 2 | потребує компресора повітр’я
| Fabius plus | Dragger Німеччина 2015 р. | гуманітарна допомога | 2 | робочий
| Evita XL | Dragger Німеччина 2013 р. | гуманітарна допомога | 2 | потребує компресора повітр’я
| Sonata | Heinen -Lowenstein Medical | гуманітарна допомога | 1 | потребує компресора повітр’я
КП «Волинський обласний перинатальний центр», вул. Загородня,20, м. Луцьк, Волинська обл., 43000, Савка Роман Володимирович (+380505197353) | Апарат ШВЛ | HAMILTON- C1 | бюджет | 8 | робоче
| Апарат ШВЛ | HAMILTON- S1 | бюджет | 1 | робоче
КП«Волинський обласний медичний центр онкології» , вул. Тімірязєва,1, м. Луьк,43018, Малімон Юрій Іванович (+380503783669) | "Бриз" (2005) | Компанія "Ютас", м. Київ, Україна | Обласний бюджет | 1 | Неробочий
| "Бриз" (2007) | Компанія "Ютас", м. Київ, Україна | Обласний бюджет | 2 | Робочі
| "Каріна Дрегер" (2010) | Dräger Medical AG&Co.KG, Німеччина | Державний бюджет | 2 | Потребують ремонту
| "Блізар" (2017) | ТОВ "БЛІЗАР МЕДІКАЛ", м. Київ, Україна | Благодійні кошти | 1 | Робочий
| "Блізар" (2018) | ТОВ "БЛІЗАР МЕДІКАЛ", м. Київ, Україна | Благодійні кошти | 1 | Робочий
КП«Волинська обласна інфекційна лікарня» ,вул. Шевченка, 30, м. Луцьк, Волинська обл.,43000, Морочковський Руслан Семенович (+380502832196) | Апарат для анестезii Leon, 2009р. | Heinet=Loewen stein GmbH, Австрія, Постачальний ДП "Укрмедпостач" МОЗ Укр. | централізоване постачання (УОЗ ВОДА) | 1 | робочий
| Апарат ШВЛ ivent-201, 2009р. | VersaMed. Inc Ізраїль | централізоване постачання (УОЗ ВОДА) | 1 | робочий
| Апарат наркозно-дихальний ШВЛ Фаза-8, 2005р., 2006р. | Завод "Буревесник" (Київський державний завод), Україна | централізоване постачання (УОЗ ВОДА) | 2 | робочий
| Апарат ШВЛ AGEN Carina, 2009р. | Аgen Medical Austria GmbH, Австрія, Постачальний ДП "Укрмедпостач" МОЗ Укр. | централізоване постачання (УОЗ ВОДА) | 1 | робочий
| Апарат ШВЛ "Малятко", 2005р. | ДП "Київський державний завод Буревісник", Україна | централізоване постачання (УОЗ ВОДА) | 1 | робочий
| Апарат ШВЛ "Бриз", 2008р | ДП "Київський державний завод Буревісник" Україна | централізоване постачання (УОЗ ВОДА) | 2 | робочий
| Апарат ШВЛ "Фаза-21", 2007 | ОАО "Уральський приборостроительный завод", Россия | централізоване постачання (УОЗ ВОДА) | 1 | робочий
КП«Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» , ул. Стефаника,3а, м. Луцьк, 43001, Масікова Тетяна Олександрівна, (+380503780495 | Апарат РО-6Н-05 модель 185 | Ленінградське обєднання "Красногвардєєц" | Державні кошти | 2 | Застарілі, низького класу. Відсутні комплектуючі
| Апарат AEON-7400 | ТОВ "Емансіс" Україна | Кошти міс. Бюджету | 1 | Робочий, проте потребує оксигенації високого тиску
| Апарат Carina System | "Drager Medical AG Co" | Безкоштовно по централізованій закупівлі за рахунок цільового фінансування | 1 | Робочий, середнього класу.
КП«Волинський обласний фтизіопульмологічний медичний центр», вул. Львівська,50,м. Луцьк, Нискогуз Іван Онуфрійович, (+380996323491) | Фаза - 5-01 | Уральський приладобудівний завод | кошти місцевого бюджету | 1 | робочий
| Бриз Alveole | ТОВ "Східгідромаш" | кошти місцевого бюджету | 1 | робочий
КП Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання ,44700,Волинська обл., м.Володимир-Волинськ, вул.Павлова, 20Баюн Віталій Володимирович (+3806626773001) | Апарат ШВЛ "Бриз" | Київський державний завод "Буревісник" | централізоване постачання | 4 | робоче
| Апарт ШВЛ "Каріна" | Drager and Siemens Company | централізоване постачання | 1 | робоче
| Апарат ШВЛ "Малятко" | Київський державний завод "Буревісник" | централізоване постачання | 1 | робоче
| Аппарат ШВЛ "NewportHt-50" | ПП "Парамед" | централізоване постачання | 1 | робоче
| Аппарат РО-6Н05 | ООО "Синергия" Санкт-Петербург | централізоване постачання | 1 | робоче
| Апарат ШВЛ S1100 | ТОВ "Медексілі" | міський бюджет | 2 | робоче
КПН Горохівська центральна районна лікарня ,45700, Волинська обл. м. Горохів, вул. Паркова,22, Коба Валерій Володимирович (+38 0673323030) | Апарат ШВЛ "Бриз" | КСЗ "Буревестник" | централізовано | 2 | робочі
| Апарат ШВЛ "Ivent" | "Versa Med" Ізраїль | централізовано | 2 | робочий, 1 в ремонті
| Апарат "Фаза-8 | КСЗ "Буревестник", Україна | централізовано | 1 | потребує заміни
| Апарат "Carina" | "Prager Hedical" Німеччина | централізовано | 1 | робоче
| Апарат РО-6 | "Львівський завод" Україна | невідомо | 2 | не працює
| Апарат РО-5 | Львівський завод Україна | невідомо | 1 | не працює
КНП «Іваничівська центральна районна лікарня»,45300, Волинська обл., смт. Іваничі, вул, Михайла Грушевського,45,Баранчук Алла Володимирівна (+380678124449) | апарат ШВЛ Бриз | Буревісник | держбютжет | 1 | 2004 р. Працює
| апарат ШВЛ Бриз | Буревісник | централізована | 2 | 2008р. Працює
| апарат ШВЛ Carina | Drager | централізована | 1 | 2010р. Працює
| апарат ШВЛ Фаза-8 | Буревісник | держбютжет | 1 | 2001 р.Працює
КНП «Камінь-Каширська центральна районна лікарня» , 44500, Волинська обл. , м.Камінь-Каширськ, вул. Шевченка,43,Потягайло Людмила Адамів (+380674927288) | Апарат ШВЛ "БРИЗ" | ТОВ "Схід Гідромаш" | місцевий бюджет | 1
| Апарат ШВЛ "БРИЗ" | ТОВ "Схід Гідромаш" | місцевий бюджет | 1
| Апарат ШВЛ Ivent 201 | Ізраїль | централізовані поставки (держбюджет) | 1 | Потребує заміни
| Апарат ШВЛ "БРИЗ" | ДП "Київський державний завод Буревісник" | централізовані поставки (держбюджет) | 1
| Апарат ШВЛ "БРИЗ" | ДП "Київський державний завод Буревісник" | благодійна допомога | 1
| Апарат ШВЛ "Малятко" | ДП "Київський державний завод Буревісник" | централізовані поставки (держбюджет) | 1 | Потребує заміни
| Апарат ШВЛ "БРИЗ" | ДП "Київський державний завод Буревісник" | місцевий бюджет | 1
КП Ківерцівське районне територіальне медичне об’єднання,45200, Волинська обл .м. Ківерці, вул.Філатова,6, Слижук Михайло Михайлович (+380674794875) | Апарат штучної вентиляції легень Carina System | Drager Medikal AG and Co.KG, Німеччина | Централізовані кошти | 1 | потребує заміни акумулятора
| Апарат штучної вентиляції легень системи iVent | VersaMed Medical Systems Hasharon Indystrial Park; Ornat Building Kadima, Israel | Централізовані кошти | 1 | робочий
КНП Ковельське міськрайонне терито-ріальне медичне об’єднання, 45000, Волинська обл., м.Ковель, вул. Олени Пчілки,4, Івахнюк Людмила Михайлівна (+380673615807) | Drager Carina | "Drager" | Світовий банк | 1 | задовільний
| Drager Carina | "Drager" | централізоване постачання | 2 | задовільний
| Бриз Малятко | Буревісник | бюджетні кошти | 1 | задовільний
| Бриз | Буревісник | централізоване постачання | 2 | потребує ремонту
| Shangrila | AeonMed | бюджетні кошти | 1 | задовільний
| S1100 | Najing Superstar Medical | благодійні кошти | 1 | задовільний
| Фаза 21 | ОАО «Уральский приборостроительный завод» | централізоване постачання | 1 | потребує ремонту
| Фаза 5 | ОАО «Уральский приборостроительный завод» | централізоване постачання | 1 | потребує ремонту
| Ivent | VersaMed | централізоване постачання | 2 | задовільний
КНП«Локачинська центральна районна лікарня» ,вул. І.Франка,19,смт Локачі, Волинська обл,45500, Іфранчук Олег Федорович,(+380977497550) | Апарат фаза - 8 | Киівський завод "Буревісник" | Державний бюджет | 1 | Робочий
| Апарат РО -9Н | - | Місцевий бюджет | 1 | Робочий
| Апарат ШВЛ "Бриз" | Київський завод "Буревісник" | Державний бюджет | 1 | Робочий
КП «Луцька центральна районна лікарня ,45601, Волинська обл., луцький район, с. Липини, вул. Теремнівська,100, Коновал Сергій Михайлович (+380501332101) | Апрарат ШВЛ -Бриз | ДП Київський державний завод Буревісник | Місцевий бюджет | 3 | Робочий
| Апарат ШВЛ-Малятко | ДП Київський державний завод Буревісник | Місцевий бюджет | 1 | робочий
| Апарат ШВЛ,Фаза -8 | ДП Київський державний завод Буревісник | Місцевий бюджет | 1 | робочий
| Апарат ШВЛ S1100 | Китай Nanjing Superstar Medical Equipment Co., Ltd | Місцевий бюджет | 2 | робочий
| Наркозно-дихальний апарат-Леон | Heinen+Lowenstein | Місцевий бюджет | 1 | робочий
| Наркозно-дихальний апарат -Аерон 7200А | AEONMED CJ, Китай | Місцевий бюджет | 1 | робочий
КНП «Любешівська центральна районна лікарня»,44200,Волинська обл., с.м.т.Любешів, вул. Незалежності,3,Іванів Богдан Васильович (+380507074468) | Апарат ШВЛ "Фза - 8" | "Буревісник" | місцевий бюджет | 1 | робоче (2004р.)
| Апарат ШВЛ "Бриз" | "Буревісник" | місцевий бюджет | 1 | робоче (2008р.)
| Наркозно- дихильни апарат "Бриз" | "Буревісник" | місцевий бюджет розвитку | 1 | робоче (2015р.)
КНП«Любомльське територіальне медичне об’єднання,44313, Волинська обл., Любомльський район, с.Згорани, вул.Садова,30, Ліщук Наталія Данилівна (+380685368272) | Апарат наркозний РО-6Н-05,1989 | НПО "Красногрвардєєц" | місцевий бюджет | 1 | потребує ремонту,заміни
| Апарат ШВЛ РО-6Н-05, 1999 | Ленінградський завод медобладнання | місцевий бюджет | 1 | робочий, потребує заміни
| Апарат ШВЛ РО-6Н-05, 1989 | НПО "Красногрвардєєц" | місцевий бюджет | 1 | не працює, потребує заміни
| Апарат ШВЛ для новонароджених та дітей "Малятко", 2002 | ДП КДЗ "Буревісник" Харківський завод | місцевий бюджет | 1 | працює
| Апарат ШВЛ "ФАЗА-8", 2002 | ДП КДЗ "Буревісник" Харківський завод | місцевий бюджет | 1 | працює, потребує заміни
| Апарат ШВЛ "Бриз", 2005 | ДП КДЗ "Буревісник" Харківський завод | місцевий бюджет | 1 | працює, потребує заміни
| Апарат ШВЛ "Бриз", 2008 | ДП КДЗ "Буревісник" Харківський завод | місцевий бюджет | 1 | працює
| Апарат "ФАЗА-8", 2012 | ДП КДЗ "Буревісник" Харківський завод | місцевий бюджет | 1 | працює
| Апарат для анестезії "Leon", 2010 | "Drager" Австрія, 2010 | державний бюджет | 1 | працює
| Апарат ШВЛ "Carina system", 2010 | "Drager" Австрія, 2010 | державний бюджет | 1 | працює
КП «Маневицька центральна районна лікарня»,44600, Волинська обл. смт. Маневичі, вул. Незалежності,1, Бегаль Олег Петрович (+38 0977422087) | Апарат для анестезii Leon, 2009р. | Heinet=Loewen stein GmbH, Австрія, Постачальний ДП "Укрмедпостач" МОЗ Укр. | централізоване постачання (УОЗ ВОДА) | 1 | робочий
| Апарат ШВЛ ivent-201, 2009р. | VersaMed. Inc Ізраїль | централізоване постачання (УОЗ ВОДА) | 1 | робочий
| Апарат наркозно-дихальний ШВЛ Фаза-8, 2005р., 2006р. | Завод "Буревесник" (Київський державний завод), Україна | централізоване постачання (УОЗ ВОДА) | 2 | робочий
| Апарат ШВЛ AGEN Carina, 2009р. | Аgen Medical Austria GmbH, Австрія, Постачальний ДП "Укрмедпостач" МОЗ Укр. | централізоване постачання (УОЗ ВОДА) | 1 | робочий
| Апарат ШВЛ "Малятко", 2005р. | ДП "Київський державний завод Буревісник", Україна | централізоване постачання (УОЗ ВОДА) | 1 | робочий
| Апарат ШВЛ "Бриз", 2008р | ДП "Київський державний завод Буревісник" Україна | централізоване постачання (УОЗ ВОДА) | 2 | робочий
| Апарат ШВЛ "Фаза-21", 2007 | ОАО "Уральський приборостроительный завод", Россия | централізоване постачання (УОЗ ВОДА) | 1 | робочий
КНП «Ратнівська централь-на районна лікарня» ,44100, Волинська обл. смт. Ратно, вул. Газіна,64, Бегаль Михайло Григорович (+380975883185) | "Бриз"- 2008 р. | ДП "Буревісник" м. Київ | Держ.бюджет.Централізована закуп. | 1 | робочий
| "Бриз"- 2008 р. | ДП "Буревісник" м. Київ | Держ.бюджет.Централізована закуп. | 1 | робочий
| "Малятко"- 2003 р. | ДП "Буревісник" м. Київ | Загальний фонд | 1 | робочий
| "Бриз" - 2018 р. | ДП "Буревісник" м. Київ | Благодійна каса | 1 | робочий
КП «Рожищенська централь-на районна лікарня» ,45100, Волинська обл. м. Рожище, вул. Коте Шилокадзе,19, Редзій Віктор Степанович (+380673340950) | Апарат ШВЛ "Бриз" | Київський державний завод "Буревісник" | централізоване постачання | 2 | робочий, потребує заміни
| Апарат ШВЛ "Фаза" | Київський державний завод "Буревісник" | місцевий бюджет | 1 | робочий, потребує заміни
| Апарат ШВЛ "Фаза21" | Київський державний завод "Буревісник" | місцевий бюджет | 1 | робочий, потребує заміни
| Апарат ШВЛ IVENT 201 | Ізраїль | централізоване постачання | 1 | робочий
| Апарат ШВЛ Drager medical carina system | Австрія | централізоване постачання | 1 | робочий
КНП «Старовижівська центральна районна лікарня»,вул. Шевченка,6, смт. Стара Вижівка, Волинська обл.,44401, Свіржевська наталія Павлівна, 9+380969403284) | Апарат штучної вентицяції легень, модель Vent 201 (2008 р.) | США | державний бюджет (110тис. грн.) | 1 | деталі на ремонті
| Апаарат штучної вентицяції легень, модель: ФАЗА-5-01 (2012 р.) | РСТ "Єкатеринбург" | державний бюджет (89.9 тис. грн.) | 1 | робочий
| Апарат штучної вентиляції легень, модель: ФАЗА-21 (2008 р.) | РСТ "Єкатеринбург" | місцевий бюджет (64.7 тис. грн.) | 1 | робочий
| Апарат РО-9Н , (1993 р.) | Московський електроапаратний завод | місцевий бюджет (0,668 тис.грн.) | 1 | потребує ремонту
КНП «Турійська центральна районна лікарня», вул. Лікарська,22,смт. Турійськ, Волинська обл.,44801, Мельничук Петро Мефодійович, (+380967251431). | Фаза-8 | ДП Київський державний завод "Буревесник" | Держ.зак. | 1 | 2001р.в.,робочий
| Фаза-5-01 | АОА "Уральський приборостроительный завод | Держ.зак. | 1 | 2014р.в., робочий
| "Бриз" | ДП Київський державний завод "Буревесник" | Держ.зак. | 1 | 2018р.в.,робочий
| Carina System | Drager medical |  | 1 | 2010р.в., потребує ремонту
| LF-H-10-A | Cnina | Держ.зак. | 1 | 2009р.в. потребує ремонту
| МасК5Nuvo8 | Nidek Medical U.SA | Держ.зак. | 1 | 2014р.в., робочий
| New LiFe Elite | AirSep Corp USA | Держ.зак. | 1 | 2014р.в., робочий
| New LiFe intensity | AirSep Corp USA | Держ.зак. | 1 | 2018р.в.,робочий
| Millennium 5M | Respirovic inc USA | Гуманітарна допомога | 2 | 2005р.в.,потребує ремонту
КНП «Нововолинська центральна міська лікарня»,45400,Волинська обл., м.Нововолинськ, проспект Перемоги,7, Мороз Віктор Васильович (+3800678620803) | Апарат ШВЛ "Малятко" | Державний завод "Буревісник" | Централізовано | 1 | Робочий
| Апарат ШВЛ "Бриз" | Державний завод "Буревісник" | Централізовано | 3 | Робочий
| Апарат ШВЛ "Carina System" | “Drager medical AG &Co.KG”, Німеччина | Централізовано | 2 | Робочий
| Апарат ШВЛ "Carina " | “Drager medical AG &Co.KG”, Німеччина | Світовий банк | 1 | Робочий
| Апарат ШВЛ iVent 201 | Versa Med , Ізраїль | Централізовано | 1 | Робочий
| Апарат ШВЛ для інгаляційного наркозу LEON | Heinen+LoewenStein GmbH, Австрія | Централізовано | 1 | Робочий
| Апарат ШВЛ «Фаза-5» | "Уральский приборостроитель-ный завод», Російська Федерація | Централізовано | 1 | Робочий
| Апарат ШВЛ "BLIZAR" | ТОВ Блізар Медікал" | Благодійно | 1 | Робочий
КП«Луцька міська клінічна лікарня», пр.Відродження,13, м. Луцьк,43024, Духневич Лариса петрівна,(+380673326380) | Апарат ШВЛ Фаза-8 | М.Київ “Буревісник-медприлад” | Кошти місцевого бюджету | 1 | Робоча (потребує заміни)
| Апарат ШВЛ “Carina Systems” | Німеччина | Кошти місцевого бюджету | 2 | Робоча (потребує заміни)
| Апарат ШВЛ “Бриз” | М.Київ “Буревісник-медприлад” | Кошти місцевого бюджету | 2 | Робоча (потребує заміни)
| Апарат ШВЛ Shangrila 590 | Китай | Власні надходження | 2 | Робочі
| Апарат ШВЛ VG-70 | Китай | Власні надходження | 1 | Робоча
КП«Луцький клінічний пологовий будинок»,вул. Г.Артемовського,м. Луцьк,43021, Токарчук Михайло Михайлович, (+380673347266) | АШВЛ | США | благодійна допомога | 1 | непрацює
| АШВЛ"Bear-Cub750psv" | США | благодійна допомога | 3 | обладнання робоче
| АШВЛ"Hamilton-C3" | Швейцарія | бюджет розвитку | 1 | обладнання робоче
| АШВЛ "Бриз " | Україна | місцевий бюджет | 4 | обладнання робоче
| Наркозно дихальний аппарат"Aeon" 7400А | Китай | місцевий бюджет | 1 | обладнання робоче
| Наркозно дихальний аппарат"Фаза-8" | Україна | місцевий бюджет | 1 | обладнання робоче
| АШВЛ "РО-6-ОЗ " | Росія | місцевий бюджет | 1 | непрацює
| АШВЛ "Carina System" | Німеччина | місцевий бюджет | 1 | обладнання робоче
| Наркозно дихальний апарат РО-6Н-05 | Росія | місцевий бюджет | 1 | непрацює
| АШВЛ РО-6 | Росія | місцевий бюджет | 1 | непрацює
225